## Retentionsanlage
Dimensionierung von Retentionsanlagen V 1.0
Objektdaten:
Objekt:
Gemeinde: | Gemeinde wählen
Zone: | Zone wählen
Grundstück Nr.:
Adresse:
Auftraggeber:
Bemerkungen:
Dimensionierung durch:
Ersteller:
Datum:
Beregnete Flächen:
Bezeichnung | Fläche A [m2] | Abflussbeiwert Y [-] | Red. Fläche Ared [m2]
Total
Zulässiger Abflussbeiwert gemäss GEP Yzul, mod:
Ergebnisse:
Zulässige Ablaufwassermenge Qa,zul = f(Yzul) |  | l/s (= Drosselwert)
Maximal anfallende Wassermenge Qmax |  | l/s
Erforderliches Retentionsvolumen | 0 | m3
Zeitbedarf um das Retentionsvolumen zu leeren |  | h

## Spitzenabflussbeiwerte
Spitzenabflussbeiwerte für verschiedene Flächen
Flächentyp | Abflussbeiwert Y
Dächer
Schrädach Ziegel | 0.9
Schrägdach Blech, Eternit, Glas | 0.95
Flachdach begrünt | 0.2
Flachdach Kies | 0.65
Flachdach Blech / Beton | 0.8
Plätze/Wege
Asphaltbeläge/Beton | 0.9
Sickerasphalt | 0.6
Pflästerung (dichte Fugen) | 0.8
Pflästerung (Splitfugen) | 0.6
Betonverbundsteine | 0.6
Chaussierung (Kies) | 0.6
Rasengittersteine/Sickersteine | 0.3
Schotterrasen | 0.3
Wiesland / Garten (flach) | 0.05
Wiesland / Garten (steil) | 0.15

## Systemskizzen
Systemskizze Drosselung
Maximal zulässige Abflussmenge [l/s]
in Abhängigkeit von Drosselöffnung und Druckhöhe
Durchfluss-
öffnung | Druckhöhe | Druckhöhe | Druckhöhe | Druckhöhe
h | d | d | d | d
[cm] | 20 cm | 50 cm | 100 cm | 150 cm
2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1
4 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.4
6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.7
8 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5
10 | 2.3 | 3.7 | 5.2 | 6.3
12 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 7.6
14 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | 9
15 | 3.4 | 5.4 | 7.7 | 9.4
h = Öffnung der Drosselblende gemäss Detailskizze
d = Druckhöhe der Retentionsanlage (Differenz max. zul. Staukote - Auslaufkote)

## Berechnung (hidden)
Dimensionierung Retentionsanlage
V 1.0
Niederschlagsdaten: |  |  | Bemerkungen | Verbandsgemeinden
Abflussbeiwerte
Jährlichkeit z | 5 | Jahre | Fixwert
Orstkonstante k = f(z) | 40.722 | l/m2 | Fixwert
Ortskonstante B | 14 | min. | Fixwert | Nr. | Gemeinde | Nr. | Zone | ABW
|  |  |  | 1 | Gemeinde wählen | 1 | Zone wählen |  | Au | ABW | Balgach | ABW | Berneck | ABW | Diepoldsau | ABW | Widnau | ABW | Rheineck | ABW | Rorschach | ABW | Rorschacherberg | ABW | St. Margrethen | ABW | Thal | ABW | Untereggen | ABW | Walzenhausen | ABW | Wolfhalden | ABW
|  |  |  | 2 | Au | 2 |  |  | W1 | 0.15 | Berg | 0.5 | WE | 0.175 | W2a | 0.16 | W2a | 0.175 | K | 0.1 | W2 | 0.1 | WE | 0.1 | IE | 0.1 | K1 | 0.6 | DK2 | 0.4 | GE II | 0.7 | Dorf - K2 | 0.5
Anlagedaten: |  |  |  | 3 | Balgach | 3 |  |  | W2b | 0.175 | Mitte | 0.2 | W2b Ebene | 0.15 | W2b | 0.18 | W2b | 0.175 | Ö Ba | 0.15 | W3 | 0.1 | W2 | 0.1 | K3 | 0.15 | K2 | 0.5 | DK3 | 0.5 | GR, BG | 0.2 | Dorf - K3 | 0.49
|  |  |  | 4 | Berneck | 4 |  |  | W3 | 0.2 | Ebene | 0.1 | W2b Hang | 0.2 | W3 | 0.2 | W3 | 0.2 | W2 | 0.1 | W4 | 0.15 | W3 | 0.1 | K4 | 0.15 | W2 | 0.35 | GF, GN | 0.1 | K3 | 0.5 | Dorf - OE | 0.24
Zeitraum für Bestimmung max. Ablaufwassermenge T | 5 | min. | Fixwert | 5 | Diepoldsau | 5 |  |  | W4 | 0.225 |  |  | W3 | 0.175 | WG2 | 0.22 | W4 | 0.225 | W2H | 0.1 | WZ3 | 0.225 | W4 | 0.15 | Kur | 0.1 | W3 | 0.4 | GI | 0.5 | KU | 0.5 | Luchten - WG3 | 0.33
Gemeinde Nr. | 1 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite | 6 | Widnau | 6 |  |  | WG2 | 0.2 |  |  | WG2 | 0.2 | WG3 | 0.3 | WG2 | 0.2 | W3 | 0.15 | WZ4 | 0.225 | WG-W | 0.15 | Oe_Ba | 0.15 | W4 | 0.45 | OE | 0.35 | OE | 0.5 | Mühltobel - GE I | 0.59
Zone Nr. | 1 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite | 7 |  | 7 |  |  | WG3 | 0.225 |  |  | WG3 | 0.2 | DK2 | 0.225 | WG3 | 0.225 | W4 | 0.15 | WG3 | 0.15 | WG2 | 0.15 | UeG, UeG_BL | 0.15 | WG2 | 0.4 | ÜG | 0.35 | RP1 | 0.35 | Mühltobel - WG2 | 0.34
Gesamtabflussbeiwert Soll Yzul | 0 | - | Gemäss GEP: Je nach Gemeinde und Zone | 8 |  | 8 |  |  | WG4 | 0.225 |  |  | K3 | 0.3 | K4 | 0.275 | DK3 | 0.3 | WG2 | 0.1 | WG4 | 0.15 | WG3 | 0.15 | W2 | 0.15 | WG3 | 0.45 | VF | 0.9 | RP2 | 0.3 | Oberdorf - W2 | 0.39
Zulässige Ablaufwassermenge Qa,zul = f(Yzul) = s | #VALUE! | l/s | Berechnet: Ared,soll * k/((B+T)*60) | 9 |  | 9 |  |  | DK3 | 0.3 |  |  | K4 | 0.35 | Oe | 0.15 | K3 | 0.3 | WG3 | 0.1 | K | 0.45 | Oe | 0.15 | W3 | 0.15 | WG4 | 0.5 | W1 | 0.3 | Strasse | 0.8 | Schützenhalde - W2 | 0.43
Anteil an max. Regenmenge für Bemessung des Absetzbauwerks x | 12.5 | % | Fixwert | 10 |  | 10 |  |  | K3 | 0.3 |  |  | Oe | 0.15 |  |  | K4 | 0.3 |  |  | KA | 0.5 |  |  | W4 | 0.15 | GI | 0.65 | W2 | 0.3 | W1 | 0.3 | Unterlindenberg - GE II | 0.7
|  |  |  | 11 |  | 11 |  |  | K4 | 0.3 |  |  | WL | 0.15 |  |  | Oe | 0.15 | [6 empty] | WE | 0.1 | I | 0.75 |  |  | W2 | 0.35
|  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | Oe | 0.15 |  |  | Kanalisation Oberfeld-Wisli | 0.15 | [10 empty] | WG2 | 0.15 | ZöBA | 0.5 |  |  | W3 | 0.4
Ergebnisse: |  |  |  | 13 |  | 13 | [6 empty] | Kanalisation Oberdorf-Benzen | 0.15 | [10 empty] | WG3 | 0.15 | IE | 0.3 |  |  | WG3 | 0.6
|  |  |  | 14 |  | 14 | [18 empty] | WG4 | 0.15 | GI | 0.1
Erforderliches Retentionsvolumen | 0 | m3 | Berechnet: |  |  | 15 | [20 empty] | Lw | 0.35
[6 empty] | 16 | [20 empty] | ÜG | 0.35
Maximal anfallende Wassermenge Qmax | #VALUE! | l/s | Berechneter Zufluss ins Retentionsbecken: Ared * k/((B+T)*60) | [23 empty] | VF | 0.6
Zeitbedarf um das Retentionsvolumen zu leeren | #VALUE! | h | Berechnet aus Volumen und Abflusswassermenge